PROCEDURA APERTA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI . SCHEDA PRODOTTO.

N.B.: Da compilare per ciascun lotto oggetto di partecipazione

| SCHEDA PRODOTTO | LOTTO N. ______ |
| --- | --- |
| DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA PARTECIPANTE |  |
| CODICE FISCALE |  |
| PARTITA I.V.A. |  |
| OGGETTO E DESCRIZIONE DEL LOTTO |  |
| Denominazione prodotto attribuito dal Fabbricante |  |
| Denominazione del Fabbricante, indirizzo, cap, località , telefono, e-mail, fax luogo di produzione |  |
| Codice DM attribuito dal Fabbricante |  |
| Denominazione del Fornitore indirizzo, cap, località, telefono, e-mail, fax luogo di produzione (se diverso da quello del Fabbricante ) |  |
| Codice DM attribuito dal Fornitore se diverso da quello apposto dal Fabbricante |  |
| Unità di misura minima (si intende il DM minimo utilizzabile) |  |
| Confezione minima di vendita (si intende la confezione minima o multipli di essa ordinabile ) |  |
| Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE |  |
| Caratteristiche tecniche dettagliate del dispositivo |  |
| Composizione |  |
| Specificare se latex free | - SI - NO |
| Se si, in quale percentuale? Indicare le parti contenenti lattice. |  |
| Sono presenti ftalati | - SI - NO |
| Se si, in quale percentuale? Indicare le parti contenenti ftalati. |  |
| Periodo di validità del dispositivo |  |
| Caratteristiche dettagliate del confezionamento primario (confezione singola / doppia ) |  |
| Caratteristiche dettagliate del confezionamento secondario |  |
| Classe di appartenenza secondo le direttiva comunitarie sui DM |  |
| Codice del dispositivo medico secondo la CND (codice della classificazione nazionale dei DM all’ultimo livello di stratificazione |  |
| N. di Repertorio nazionale |  |
| (Eventuale): Per i dispositivi non sterili: idoneità del prodotto alla sterilizzazione e eventuale metodo di sterilizzazione compatibile |  |
| (Eventuale): Per i dispositivi sterili metodo di sterilizzazione utilizzato e modalità di risterilizzazione in caso di danneggiamento dell’involucro originale; |  |
| (Eventuale): Numero massimo di risterilizzazioni e eventuali avvertenze per l’uso e lo stoccaggio |  |
| Altro |  |
| FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA |  |