## sist. diagn. emoglob.
FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER IL CONTROLLO DELL’EMOGLOBINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DELLE AZIENDE SANITARIE DELL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 5
| (1) Si documentino compiutamente tutte le seguenti caratteristiche compilando (sul medesimo file Excel) in tutte le sue voci la SCHEDA TECNICA fornita ed allegando eventuale materiale esplicativo ed iconografico (La rispondenza a tutte le caratteristiche essenziali e non richieste sarà valutata attraverso le risposte fornite al questionario, il materiale illustrativo e descrittivo allegato all'offerta tecnica e le eventuali prove/visioni) | RISPONDERE NELLE CELLE DI QUESTA COLONNA "in azzurrino i campi da compilare" le risposte fornite ai quesiti di seguito riportati (punti A-xx e B-xx) sono vincolanti per le caratteristiche tecniche e funzionali delle apparecchiature presentate in offerta
| SCHEDA TECNICA | SCHEDA TECNICA
Fornitore
Produttore
Modello
| Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste: OLTRE A Sì O NO FORNIRE EVENTUALE BREVE DESCRIZIONE + EVENTUALE CHIARO RICHIAMO AD ALLEGATO DA UNIRE ALL'OFFERTA TECNICA (1) | N.B. se si rimanda ad allegati all'offerta tecnica, fornire NECESSARIAMENTE chiaro riferimento
A-1 | strumento per la determinazione del contenuto totale di Emoglobina su sangue intero umano mediante l’utilizzo di cuvette e di tutto quanto necessario per un loro corretto e sicuro utilizzo (sì/no + eventuale breve descrizione + eventuale richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-2 | lettura del barcode della donazione ed interfacciamento con sistema gestionale ELIOT o altro sistema gestionale se, nel caso, richiesto. Inserimento diretto del dato nella maschera di accettazione del donatore, dietro comando (sì/no + eventuale breve descrizione + eventuale richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-3 | nuovi di fabbrica, alimentazione a batterie alkaline e rete, sistema di allarme per bassa carica, indicatore livello batterie (sì/no)
A-4 | di ultima generazione tecnologica (sì/no)
A-5 | strumento portatile (indicativamente: cm 20 x 20), in grado di fornire precisione e stabilità nella misurazione dell'emoglobina (sì/no)
A-6 | dotazione di interfaccia utente (sì/no)
A-7 | dotazione di display per la visualizzazione dei parametri analizzati (sì/no)
A-8 | dotazione di segnale acustico e visivo per avvisare della fine del processo di misurazione (sì/no)
A-9 | dotazione di un sistema di autocalibrazione (sì/no)
A-10 | possibilità di storicizzazione delle letture (sì/no)
A-11 | sistemi dotati di valigette per il trasporto (sì/no)
A-12 | controllo di qualità interno da fornire in base alle necessità di ogni singola unità operativa (sì/no + eventuale breve descrizione + eventuale richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-13 | 24 mesi di garanzia dal collaudo, comprensiva di manutenzione full-risk (programmata + chiamate illimitate e ricambi inclusi), tempo di intervento su chiamata massimo accettabile: 48 h solari, esclusi giorni festivi (sì/no + eventuale breve descrizione + eventuale richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
Chiarimenti ulteriori:
B-1 | Destinazione d'uso per l'immissione sul mercato (secondo manuale operativo) delle apparecchiature offerte
B-2 | Anno di immissione sul mercato dei sistemi offerti (Hw)
B-3 | Codice CIVAB di ciascuna apparecchiatura offerta
B-4 | Codice CND di ciascuna apparecchiatura offerta
B-5 | Certificazioni ulteriori a quelle richieste
B-6 | Classe elettrica secondo CEI 62-5 (I, II, B, BF, CF)
B-7 | Classificazione di rischio secondo direttiva EEC 93/42 (I, IIa, IIb, III)
B-8 | Alimentazione elettrica mediante batterie ricaricabili (precisare autonomia e tempo di ricarica) con possibilità di utilizzo con batterie scariche mediante collegamento alla rete elettrica
B-9 | Peso e dimensioni
Condizioni fornitura:
C-1 | Effettuazione, all'atto del collaudo, della verifica di sicurezza secondo normativa CEI 62-5 (in particolare verifica della sicurezza elettrica) e norme particolari di riferimento con rilascio di stampa report con esito positivo (sì/no)
All'atto del collaudo, fornitura (complessiva) di:
C-2 | n. 1 manuali di utilizzo in formato cartaceo in lingua italiana per ogni apparecchiatura + n.1 manuale di utilizzo preferibilmente in formato digitale (CDR, DVD) (sì/no)
C-3 | Copia della certificazione direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs. 46/97 e successive modifiche - se dispositivo di classe di rischio I: autocertificazione - se dispositivo di classe di rischio IIa, IIb, o III: certificazione di ente certificatore terzo o autocertificazione recante almeno le seguneti informazioni: nome ente certificatore, data rilascio certificazione, tipo di certificazione, classe di rischio dspositivo (sì/no)
C-4 | Compilazione verbale di collaudo della ditta fornitrice contenente almeno le seguenti informazione: data, ragione sociale ditta, tipo modello e S/N apparecchiature collaudate, dichiarazione di corretta installazione e di corretto funzionamento, durata garanzia, firma di un rappresentante della ditta fornitice e di un rappresentante dell'Azienda Committente (sì/no)
C-5 | Istruzione al personale medico, infemieristico e tecnico e tecnico/manutentivo (sì/no, descrivere)
NOTA (1) | La rispondenza a tutte le caratteristiche essenziali richieste sarà valutata attraverso le risposte fornite al questionario, il materiale illustrativo e descrittivo allegato all'offerta tecnica e le eventuali prove/visioni
TABELLA FABBISOGNI
| Azienda Sanitaria | Q.tà Sistemi | Q.tà annua cuvette | Penne ottiche
| Azienda Ospedaliera di Alessandria | 16 | 13.000/anno | 3
| Azienda Sanitaria ASL AL | 7 | 5000/anno | 0
| Azienda Sanitaria ASL AT | 3 | 20.000/anno | 3
| Totale | 26 | 38.000/anno