|  | SCHEDA TECNICA INFORMATIVA LOTTO 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | FORNITURA DI UN SISTEMA COMPLETO PER LA PRODUZIONE E CONSERVAZIONE CONCENTRATI PIASTRINICI DA POOL DI BUFFY COAT |  |
|  | CAPITOLATO TECNICO |  |
|  | Si documentino compiutamente tutte le seguenti caratteristiche compilando in tutte le sue voci la SCHEDA TECNICA (le caratteristiche e prestazioni essenziali, le caratteristiche e prestazioni ulteriori oggetto di valutazione ed i chiarimenti ulteriori) fornita ed allegando eventuale materiale esplicativo e iconografico Si segnala che la presente scheda tecnica costituirà il primo strumento di valutazione , se necessario ampliato con la consultazione della documentazione ulteriore | Rispondere SOLO nelle celle di questa colonna |
|  | SCHEDA TECNICA | SCHEDA TECNICA |
|  | Fornitore |  |
|  | Produttore |  |
|  | Modello |  |

|  | Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste | Dove richiesto rispondere SOLO si o no |
| --- | --- | --- |
|  | CARATTERISTICHE GENERALI |  |
| A 1.1 | Indicazione della data di scadenza dei prodotti sterili si / no + breve descrizione |  |
| A 1.2 | Ciascun prodotto richiesto deve essere contenuto in confezione che garantisca la buona conservazione ed il facile stoccaggio e riportare, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana, la descrizione quali-quantitativa del prodotto contenuto, la data di scadenza, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile per il riconoscimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente. si / no + breve descrizione |  |
|  | DESCRIZIONE |  |
| A 2.1 | Sistema sterile per la produzione e conservazione dei concentrati piastrinici da pool di buffy coat con filtro il linea. Suddivisione fabbisogno annuo come da Capitolato Speciale di gara si / no + breve descrizione |  |
| A 2.2 | Le sacche dovranno essere dotate: - tubi per la connessione sterile alle sacche buffy coat - tubi per la connessione sterile alla soluzione additiva - sacca raccolta pool di almeno 1.000 ml. - sacca conservazione in plastica dedicata per la conservazione dei concentrati piastrinici a cinque giorni - filtro in linea si / no + breve descrizione |  |

|  | Caratteristiche dei Connettori Sterili per tubi PVC |  |
| --- | --- | --- |
| A 3.1 | N. 3 connettori sterili per tubi PVC Suddivisione fabbisogno annuo come da Capitolato Speciale di gara si / no + breve descrizione |  |
| A 3.2 | Controllo automatico saldatura si / no + breve descrizione |  |
| A 3.3 | Saldatura di differenti tipi di tubi e misure in automatico si / no + breve descrizione |  |
| A 3.4 | Le saldature devono consentire preparazioni emocomponenti corrispondenti alle normative si / no + breve descrizione |  |
| A 3.5 | Dispositivi per il monitoraggio delle connessioni in corso si / no + breve descrizione |  |
| A 3.6 | Ingombro contenuto e facile trasportabilità si / no + breve descrizione |  |

|  | CONDIZIONI FORNITURA | Dove richiesto rispondere solo SI o NO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Servizio di assistenza full risk per tutta la durata del contratto |  |
| 2 | La continua evoluzione diagnostica rende necessaria la modificazione dei processi analitici e l'introduzione di nuovi materiali e/o tecnologie acquisibili dal listino |  |
| 3 | Effettuazione all'atto del collaudo della verifica di sicurezza secondo CEI 66/5 (in particolare verifica della sicurezza elettrica) e norme particolari di riferimento con rilascio di stampa report con esito positivo ( p.es. valori di dispersione, continuità di terra ecc). Strumentazione conforme alla normativa 93/42 Si/No |  |

| 4 | All'atto del collaudo , fornitura complessiva di : |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 1 manuale di utilizzo in formato cartaceo in lingua italiana per ogni apparecchiatura + n 1 manuale di utilizzo preferibilmente in formato digitale (CDR, DVD) Si/No |  |
| 4.2 | Check list di manutenzione periodica con indicazione della periodicità suggerita dal costruttore Si/No |  |
| 4.3 | Copia delle certificazioni di rispondenza alle normative vigenti delle apparecchiature offerte Si/No |  |

| 4.4 | Verbale di collaudo della ditta fornitrice attestante la corretta installazione ed il corretto funzionamento delle apparecchiature fornite, formato da un rappresentante della ditta fornitrice e da un referente per ogni Azienda interessata . Contenente almeno le seguenti informazioni: - data collaudo - ragione sociale fornitore e produttore - modello, tipo e S/N apparecchiature - durata garanzia dalla data del collaudo Si/No |  |
| --- | --- | --- |

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE