|  | SCHEDA TECNICA INFORMATIVA LOTTO 3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | FORNITURA DI FILTRI PER LA RIMOZIONE DEI LEUCOCITI, PIASTRINE, MICROAGGREGATI |  |
|  | CAPITOLATO TECNICO |  |
|  | Si documentino compiutamente tutte le seguenti caratteristiche compilando in tutte le sue voci la SCHEDA TECNICA (le caratteristiche e prestazioni essenziali, le caratteristiche e prestazioni ulteriori oggetto di valutazione ed i chiarimenti ulteriori) fornita ed allegando eventuale materiale esplicativo e iconografico. Si segnala che la presente scheda tecnica costituirà il primo strumento di valutazione, se necessario ampliato con la consultazione della documentazione ulteriore | Rispondere SOLO nelle celle di questa colonna |
|  | SCHEDA TECNICA | SCHEDA TECNICA |
|  | Fornitore |  |
|  | Produttore |  |
|  | Modello |  |

|  | Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste | Dove richiesto rispondere SOLO si o no |
| --- | --- | --- |
|  | CARATTERISTICHE GENERALI |  |
| A 1.1 | Indicazione della data di scadenza dei prodotti sterili si / no + breve descrizione |  |
| A 1.2 | Ciascun prodotto richiesto deve essere contenuto in confezione che garantisca la buona conservazione ed il facile stoccaggio e riportare, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana , la descrizione quali-quantitativa del prodotto contenuto, la data di scadenza, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile per il riconoscimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente. si / no + breve descrizione |  |
|  | DESCRIZIONE |  |
| A 2.1 | Filtri per la rimozione di leucociti, piastrine, microaggregati da concentrati eritrocitari al letto del paziente modello per 1 unità di sangue con sistema chiuso Suddivisione fabbisogno annuo come da Capitolato Speciale di gara si / no + breve descrizione |  |
| A 2.2 | I filtri dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche : - filtrazione senza necessità di priming o lavaggio finale - filtri costituiti da membrane di poliestere o poliuretano con elevato coefficiente di bagnabilità si / no + breve descrizione |  |

|  | DESCRIZIONE |  |
| --- | --- | --- |
| A 2.3 | Filtri per la rimozione di leucociti, piastrine, microaggregati da concentrati eritrocitari al letto del paziente modello per 2 unità di sangue con sistema chiuso Suddivisione fabbisogno annuo come da Capitolato Speciale di gara si / no + breve descrizione |  |
| A 2.4 | I filtri dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche : - filtrazione senza necessità di priming o lavaggio finale - filtri costituiti da membrane di poliestere o poliuretano con elevato coefficiente di bagnabilità si / no + breve descrizione |  |

|  | DESCRIZIONE |  |
| --- | --- | --- |
| A 2.5 | Filtri per la rimozione di leucociti, piastrine, microaggregati da concentrati eritrocitari per procedure di laboratorio con sistema chiuso Suddivisione fabbisogno annuo come da Capitolato Speciale di gara si / no + breve descrizione |  |
| A 2.6 | I filtri dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche : - filtrazione senza necessità di priming o lavaggio finale - filtri costituiti da membrane di poliestere o poliuretano con elevato coefficiente di bagnabilità - modello con due sacche (1 per la raccolta emazie ed 1 per lavaggio) si / no + breve descrizione |  |

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE