## NOVI LIGURE
P.O. SAN GIACOMO NOVI LIGURE | tutto da verificare in loco
SORGENTE | BREVE DESCRIZIONE | NOTE
Serbatoio criogenico per ossigeno ed evaporatori criogenici 1° fonte | N. 1 Serbatorio capacità lt. 5.000 | Comodato d'uso RIVOIRA
| N. 1 evaporatore atmosferico | Comodato d'uso RIVOIRA
Serbatoio criogenico per Azoto liquido ed evaporatori criogenici 1° fonte | N. 1 Serbatorio capacità lt. 5.000 | Comodato d'uso RIVOIRA
N. 1 evaporatore atmosferico
Miscelatore produzione aria sintetica F.U. 1° fonte | N. 1 miscelatore automatico con serbatoio | Comodato d'uso RIVOIRA
| N. 2 serbatoi inox per stoccaggio cap. 500 lt | Comodato d'uso RIVOIRA
| N. 1 gruppo di continuita UPS | Comodato d'uso RIVOIRA
| N. 1 condizionatore d'aria in pompa di calore a parete | Comodato d'uso RIVOIRA
Centrale ossigeno in bombole 2° e 3°fonte | n. 2+2 pacchi da n. 16 bombole cad. da 50 l. a 200 bar | Pacchi in comodato Rivoira
n. 2 rampe per attacchi pacchi
| n. 1 quadro di scambio automatico en. 1 quadro di riduzione | Proprietà ASL AL
Centrale aria sintetica in bombole 2° e 3° fonte | n. 2+2 pacchi da n. 16 bombole cad. da 50 l. a 200 bar | Pacchi in comodato Rivoira
| n. 2 rampe per attacchi pacchi | Proprietà ASL AL
| n. 1 quadro di scambio automatico en. 1 quadro di riduzione | Proprietà ASL AL
Centrale protossido d'azoto in bombole 1°, 2° e 3° fonte | n. 5 + 5 + 3 bombole da 40 lt. a 200 bar | Bombole in comodato d'uso Rivoira
| n. 3 rampe per attacchi bombole | Proprietà ASL AL
| n. 1 quadro di scambio automatico e n. 1 quadro di riduzione | Proprietà ASL AL
Centrale anidride carbonica in bombole 1°, 2° e 3° fonte | n. 3 + 3 + 3 bombole da 40 lt. a 200 bar | Bombole in comodato d'uso Rivoira
| n. 3 rampe per attacchi bombole | Proprietà ASL AL
| n. 1 quadro di scambio automatico e n. 1 quadro di riduzione | Proprietà ASL AL
Centralina di allarmi TLC | allarmi ripetuti in luogo presidiato e remotati a centro assistenza Rivoira | Comodato d'uso Rivoira
Quadri partenza linee di distribuzione con innesti di emergenza | N. 4 . Ossigeno, Aria sintetica, protossido, anidride carbonica | Proprietà ASL AL
Centrale del vuoto | N. 2 pompe con filtraggio e serbatoio | Proprietà ASL AL
Centrale del vuoto (scorta) | N. 3 pompe con filtraggio e serbatoio | Proprietà ASL AL
RETE DI DISTRIBUZIONE | Quadri di riduzione di 2° stadio, quadri di intercettazione e unità terminali AFNOR e UNI (n. 1170 punti di erog.) | Proprietà ASL AL
La piazzola dei serbatoi e l'area di scarico dei criogenici è da rifare

## ACQUI TERME
P.O. ACQUI TERME | tutto da verificare in loco
SORGENTE | BREVE DESCRIZIONE | NOTE
Serbatoio criogenico per ossigeno ed evaporatori criogenici 1° fonte | N. 1 Serbatorio capacità lt. 3210 | Comodato d'uso RIVOIRA
| N. 1 evaporatore atmosferico | Comodato d'uso RIVOIRA
Serbatoio criogenico per Azoto liquido ed evaporatori criogenici 1° fonte | N. 1 Serbatorio capacità lt. 3210 | Comodato d'uso RIVOIRA
N. 1 evaporatore atmosferico
Miscelatore produzione aria sintetica F.U. 1° fonte | N. 1 miscelatore automatico con serbatoio | Comodato d'uso RIVOIRA
| N. 2 serbatoi inox per stoccaggio cap. 500 lt | Comodato d'uso RIVOIRA
| N. 1 gruppo di continuita UPS | Comodato d'uso RIVOIRA
Centrale ossigeno in bombole 2° e 3°fonte | n. 2+2 pacchi da n. 16 bombole cad. da 50 l. a 200 bar | Pacchi in comodato Rivoira
n. 2 rampe per attacchi pacchi
| n. 1 quadro di scambio automatico en. 1 quadro di riduzione | Proprietà ASL AL
Centrale aria sintetica in bombole 2° e 3° fonte | n. 2+2 pacchi da n. 16 bombole cad. da 50 l. a 200 bar | Pacchi in comodato Rivoira
| n. 2 rampe per attacchi pacchi | Proprietà ASL AL
| n. 1 quadro di scambio automatico en. 1 quadro di riduzione | Proprietà ASL AL
Centrale protossido d'azoto in bombole 1°, 2° e 3° fonte | n. 5 + 5 + 3 bombole da 40 lt. a 200 bar | Bombole in comodato d'uso Rivoira
| n. 3 rampe per attacchi bombole | Proprietà ASL AL
| n. 1 quadro di scambio automatico e n. 1 quadro di riduzione | Proprietà ASL AL
Centrale anidride carbonica in bombole 1°, 2° e 3° fonte | n. 2 + 2 + 2 bombole da 40 lt. a 200 bar | Bombole in comodato d'uso Rivoira
| n. 3 rampe per attacchi bombole | Proprietà ASL AL
| n. 1 quadro di scambio automatico e n. 1 quadro di riduzione | Proprietà ASL AL
Centralina di allarmi TLC | allarmi ripetuti in luogo presidiato e remotati a centro assistenza Rivoira | Comodato d'uso Rivoira
Quadri partenza linee di distribuzione con innesti di emergenza | N. 4 . Ossigeno, Aria sintetica, protossido, anidride carbonica | Proprietà ASL AL
2 Centrali vuoto | N. 3+3 pompe con filtraggio e serbatoio | Proprietà ASL AL
RETE DI DISTRIBUZIONE | Quadri di riduzione di 2° stadio, quadri di intercettazione e unità terminali AFNOR e UNI (n. 990 punti di erog.) | Proprietà ASL AL
La piazzola dei serbatoi criogenici è da rifare

## OVADA
P.O. OVADA
SORGENTE | BREVE DESCRIZIONE | NOTE
Serbatoio criogenico per ossigeno ed evaporatori criogenici 1° fonte | N. 1 Serbatorio capacità lt. 1650 | Comodato d'uso RIVOIRA
| N. 1 evaporatore atmosferico | Comodato d'uso RIVOIRA
Miscelatore produzione aria sintetica F.U. 1° fonte +2°fonte | N. 2 compressori da 7,5 KW + N° 2 unità di trattamento aria. | Comodato d'uso RIVOIRA
| N. 2 serbatoi per stoccaggio | Comodato d'uso RIVOIRA
| N°1 compressore di scorta | Proprietà ASL AL
Centrale ossigeno in bombole 2° e 3°fonte | n. 1+1 pacchi da n. 5 bombole cad. da 50 l. a 200 bar | Pacchi in comodato Rivoira
n. 2 rampe per attacchi pacchi
| n. 1 quadro di scambio automatico en. 1 quadro di riduzione | Comodato d'uso RIVOIRA
Centrale aria sintetica in bombole 3° fonte | n. 1 pacco da n. 16 bombole cad. da 50,kg. | Pacchi in comodato Rivoira
| n. 1 rampe per attacco pacco | Comodato d'uso RIVOIRA
Centrale protossido d'azoto in bombole 1°, 2° e 3° fonte | n. 3 + 3 + 1 bombole da | Bombole in comodato d'uso Rivoira
| n. 2 rampe per attacchi bombole +1 per singola bombola | Comodato d'uso RIVOIRA
| n. 1 quadro di scambio automatico e n. 1 quadro di riduzione 1° e 2° fonte +1 riduzione per 3° fonte | Comodato d'uso RIVOIRA
Centralina di allarmi TLC | Allarmi ripetuti in luogo presidiato e remotati a centro assistenza Rivoira | Comodato d'uso Rivoira
Quadri partenza linee di distribuzione con innesti di emergenza |  | Proprietà ASL AL
Centrale del vuoto | N.1 compressore costituitoda N°2 motori. | Proprietà ASL AL
RETE DI DISTRIBUZIONE | Quadri di riduzione di 2° stadio, quadri di intercettazione e unità terminali AFNOR. | Proprietà ASL AL