Elenco beni oggetto del servizio di manutenzione Ospedale di Casale

| Tipologia | Sorgente | Descrizione | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Ossigeno Liquido | 1° fonte | N° 1 serbatoio VRV da lt 10.530 con n° 2 evaporatori O.M. Bono | Comodato d’uso Rivoira |
|  | 2° fonte | N° 2 pacchi bombole di n° 16 bombole cadauno da lt 200 | Rampe proprietà ASL Pacchi bombole comodato d’uso Rivoira |
|  | 3° fonte | N° 2 pacchi bombole di n° 16 bombole cadauno da lt 200 | Rampe proprietà ASL Pacchi bombole comodato d’uso Rivoira |
|  |  | N° 1 quadro FRO di riduzione e scambio automatico | Proprietà ASL |
| Azoto Liquido | 1° fonte | N° 1 serbatoio VRV da lt 10.530 con n° 2 evaporatori O.M. Bono | Comodato d’uso Rivoira |
| Aria Medicale | 1° fonte | Miscelatore automatico TGE con n° 2 Serbatoi per stoccaggio da lt 500 cadauno | Comodato d’uso Rivoira |
|  | 2° fonte | N° 2 pacchi bombole di n° 16 bombole caduno da lt 200 | Rampe proprietà ASL Pacchi bombole comodato d’uso Rivoira |
|  | 3° fonte | N° 2 pacchi bombole di n° 16 bombole cadauno da lt 200 | Rampe proprietà ASL Pacchi bombole comodato d’uso Rivoira |
|  |  | N° 1 quadro FRO di riduzione e scambio automatico | Proprietà ASL |
| Protossido d’Azoto | 1° fonte | Rampa con n° 5 bombole da lt 40 | Proprietà ASL Non in uso |
|  | 2° fonte | Rampa con n° 5 bombole da lt 40 | Proprietà ASL Non in uso |
|  | 3° fonte | Rampa con n° 3 bombole da lt 40 |  |
|  |  | N° 2 quadro di riduzione e scambio automatico | Proprietà ASL Non in uso |
| Anidride Carbonica | 1° fonte | Rampa con n° 2 bombole da lt 40 | Rampe proprietà ASL Bombole comodato d’uso Rivoira |
|  | 2° fonte | Rampa con n° 2 bombole da lt 40 | Rampe proprietà ASL Bombole comodato d’uso Rivoira |
|  | 3° fonte | Rampa con n° 2 bombole da lt 40 | Rampe proprietà ASL Bombole comodato d’uso Rivoira |
|  |  | N° 2 gruppi di riduzione e scambio | Proprietà ASL |
|  |  | N° 1 quadro allarmi | Proprietà ASL |
| Centrale Vuoto | 1° fonte | Pompa PVR da 146 mc/h | Proprietà ASL |
|  | 2° fonte | Pompa PVR da 146 mc/h | Proprietà ASL |
|  | 3° fonte | Pompa PVR da 146 mc/h | Proprietà ASL |
|  | 4° fonte | Pompa PVR da 146 mc/h | Proprietà ASL |
|  |  | N° 2 Catene filtranti N° 2 Serbatoi Sicc da lt 1500 | Proprietà ASL |
| Centralina di allarme TLC |  | Allarmi ripetuti in luogo presidiato h 24 (centralino) e remotati centro assistenza Rivoira | Comodato d’uso Rivoira |