OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO  MULTIDETETTORE A 64 STRATI PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASALE MONFERRATO

QUESTIONARIO TECNICO

GARA A.N.A.C. N. 6834227

| DENOMINAZIONE DITTA |  |
| --- | --- |
| SEDE LEGALE |  |
| CITTA’ / C.A.P. |  |
| PARTITA IVA / CODICE FISCALE |  |
| MODELLO OFFERTO |  |

Le aziende devono compilare il seguente questionario a pena di esclusione, al fine di una valutazione esaustiva del sistema presentato:

| 1 | GANTRY | VALORE | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diametro apertura |  |  |
|  | Sistema di centratura del paziente |  |  |
|  | Sistema luminoso per la gestione dei tempi d’apnea con pazienti poco collaboranti, indicare se presente |  |  |
|  | Controlli del tavolo porta paziente, indicare se presenti sulla parte anteriore e/o posteriore del Gantry |  |  |
| 2 | TAVOLO PORTAPAZIENTE | VALORE | NOTE |
|  | Spostamento del lettino manuale e motorizzato tramite consolle di comando |  |  |
|  | Indicazione max peso del paziente sostenuto |  |  |
|  | Sistemi di sblocco in caso di emergenza |  |  |
|  | Posizionamenti automatici |  |  |
|  | Escursione longitudinale senza incontrare parti radio opache |  |  |
|  | Accessori forniti in dotazione |  |  |
| 3 | GENERATORE DI ALTA TENSIONE E TUBO RADIOGENO | VALORE | NOTE |
|  | Generatore |  |  |
|  | Tipo di generatore |  |  |
|  | Potenza utile (non indicare valore equivalente) |  |  |
|  | Valori di tensione impostabili in uso clinico |  |  |
|  | Valori di corrente impostabili in uso clinico (non indicare valore equivalente) |  |  |
|  | Tubo radiogeno |  |  |
|  | Tecnologia tubo: illustrare se sono utilizzate tecnologie non tradizionali/convenzionali nel tubo radiogeno |  |  |
|  | Capacità termica dell'anodo (indicare capacità effettiva e non capacità equivalente) |  |  |
|  | Dissipazione termica dell'anodo (indicare valore effettivo e non il valore equivalente) |  |  |
|  | Tipo di macchia focale (fissa o fluttuante, descrivere) |  |  |
|  | Dimensioni macchie focali e potenze applicabili su ciascuna macchia (kW) e tempo massimo di esposizione (s) |  |  |
| 4 | SISTEMA DI SCANSIONE ED ACQUISIZIONE | VALORE | NOTE |
|  | Detettore: - Descrivere la tecnologia costruttiva - Specificare la lunghezza del detettore nella direzione Z (cranio-caudale) |  |  |
|  | Numero di file di detettori contigui fisicamente presenti lungo Z |  |  |
|  | Tempi di scansione minimo su angolo di 360° sia per scansioni assiali che spirali |  |  |
|  | Dimensione campo di acquisizione massima |  |  |
|  | Dimensione campo di acquisizione minimo |  |  |
|  | Algoritmi di ricostruzione selezionabili |  |  |
|  | Dimensioni matrici di ricostruzione |  |  |
|  | Dimensioni matrici di visualizzazione |  |  |
|  | Tempo di ricostruzione/immagine con matrice 512 x 512 |  |  |
|  | Algoritmi per la riduzione di artefatti |  |  |
|  | spessori di strato selezionabili |  |  |
|  | Scansione sincronizzata con tracciato ECG, indicare se presente gating prospettivo / retrospettivo (descrivere nei dettagli): - tempo di rotazione minimo su 360° - indicare sistema gestione aritmie (descrivere) - risoluzione temporale massima |  |  |
|  | Sistema di acquisizione per aumentare la copertura in esami di perfusione cerebrale (descrivere) |  |  |
|  | Risoluzione: |  |  |
|  | Risoluzione spaziale |  |  |
|  | Risoluzione a basso contrasto |  |  |
|  | Rumore |  |  |
|  | Dose al paziente |  |  |
|  | Descrivere i dispositivi per la riduzione della dose irradiata al paziente |  |  |
|  | Descrivere nei dettagli il sistema di ricostruzione iterativa indicando in particolare se è una ricostruzione iterativa dei dati grezzi o se è una tecnica di denoising iterativo. Indicare anche velocità di ricostruzione reale |  |  |
|  | Disponibilità di visualizzazione della dose prima di eseguire la scansione |  |  |
| 5 | SISTEMA PER LA RIDUZIONE DALLA DOSE AL PAZIENTE | VALORE | NOTE |
|  | Descrizione del sistema e degli indicatori |  |  |
| 6 | CONSOLLE DI COMANDO E RICOSTRUZIONE | VALORE | NOTE |
|  | Ambiente multi tasking: specificare quali delle seguenti funzioni possono essere utilizzate, durante l’esame su un secondo paziente con ciclo scan-view: - ricostruzione delle immagini - archiviazione - stampa su lastra - trasferimento delle immagini in rete - elaborazione delle immagini |  |  |
|  | Architettura del sistema di elaborazione |  |  |
|  | Interfaccia utente |  |  |
|  | Memoria RAM |  |  |
|  | Capacità hard disk (in GB e numero di immagini) |  |  |
|  | Sistemi di archiviazione a lungo termine |  |  |
|  | Interfaccia DICOM 3 (esplicitare tutte le funzioni possibili: ad esempio, store, query, retrieve, print, worklist) |  |  |
|  | Interfaccia DICOM print |  |  |
|  | Numero e dimensioni monitor |  |  |
|  | Possibilità di selezione automatica da elenco predefinito di protocolli di scansione |  |  |
|  | Programmazione di un intero esame con possibilità di ulteriori interventi correttivi da parte dell'operatore durante l'esecuzione dell'indagine |  |  |
|  | Possibilità di impostare dei protocolli di elaborazione associati al tipo di esame e personalizzati in base all’operatore |  |  |
|  | Sistema di comunicazione verbale bi-direzionale e, se disponibile, sistema luminoso per la gestione dei tempi d’apnea con pazienti poco collaboranti |  |  |
| 7 | SOFTWARE DI BASE | VALORE | NOTE |
|  | Software di gestione del sistema |  |  |
|  | Descrivere le caratteristiche e le prestazioni del software clinico e delle funzioni comprese nel software di base (dovrà essere garantita un’ampia scelta di protocolli d’esame e di programmi, tra cui scansione dinamica e programma per ricostruzioni multiplanari in tempo reale) |  |  |
|  | Selezione libera di protocolli di scansione |  |  |
|  | Possibilità di selezione dei dati di carico del tubo oltre le tecniche programmate |  |  |
|  | Radiografia digitale di posizionamento (specificare tempi di visualizzazione per campi e tempi di scansione, lunghezza massima) |  |  |
|  | Indicare e descrivere i seguenti SW presenti su consolle di comando: |  |  |
|  | Ricostruzioni coronali, sagittali, oblique, parassiali e curvilinee “in tempo reale” |  |  |
|  | Programmi 3D – descrivere |  |  |
|  | Programma angio MIP – descrivere |  |  |
|  | Programma MPR |  |  |
|  | Programma volume rendering - descrivere |  |  |
|  | Programma per sincronizzazione del mdc |  |  |
|  | Software di Endoscopia Virtuale – descrivere |  |  |
|  | Software per la visualizzazione della dose correlata al protocollo selezionato (CTDI e DLP), prima di eseguire l’esame |  |  |
|  | Altri software presenti |  |  |
| 8 | SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI FISICAMENTE INDIPENDENTE (DATABASE PAZIENTI NON CONDIVISO CON LA CONSOLE TC), BASATO SU TECNOLOGIA THIN CLIENT - SERVER COLLEGATA IN RETE LOCALE CON PROTOCOLLO TCP/IP DA INSTALLARSI IN POSIZIONE REMOTA, COMPLETA DI INTERFACCIA DICOM PER LA TRASMISSIONE E STAMPA DELLE IMMAGINI | VALORE | NOTE |
|  | Architettura del sistema di elaborazione |  |  |
|  | Memoria RAM |  |  |
|  | Disco rigido di elevata dimensione (in TB) |  |  |
|  | Interfaccia DICOM 3 (esplicitare tutte le funzioni possibili: ad esempio, store, query, retrieve, print) |  |  |
|  | Software presente su ciascuna postazione |  |  |
|  | Programmi 3D – indicare numero di licenze |  |  |
|  | Programma angio MIP – indicare numero di licenze |  |  |
|  | Programma MPR– indicare numero di licenze |  |  |
|  | Programma volume rendering - indicare numero di licenze |  |  |
|  | Software di Endoscopia Virtuale – indicare numero di licenze |  |  |
|  | Software per la rimozione delle ossa negli esami vascolari- indicare numero di licenze |  |  |
|  | Software per perfusione cerebrale con indicazione di permeabilità - indicare numero di licenze |  |  |
|  | Software dedicato alla colonoscopia - indicare numero di licenze |  |  |
|  | Software vascolare avanzato - indicare numero di licenze |  |  |
|  | Software per il nodulo polmonare - indicare numero di licenze |  |  |
| 9 | INDICAZIONI DELLA CAPACITÀ TERMICA | VALORE | NOTE |
|  | Indicare la quantità di calore dispersa dal sistema (macchina-tubo RX), il gradiente (dT/dt) nel suo complesso, al fine del corretto dimensionamento dell’impianto di climatizzazione. |  |  |
| 10 | FORNITURA DEI FANTOCCI PER LE PROVE DI QUALITA’ | VALORE | NOTE |
|  | Descrizione |  |  |

Letto, confermato e sottoscritto.

Data __________________

Dati anagrafici del sottoscrittore:

NOME			_______________

COGNOME		_______________

QUALIFICA:		_______________

PER APPROVAZIONE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA PARTECIPANTE